## List1
Číslo vzorku |  | 2841
Dat.odběru |  | 2020-04-07
Místo odběru |  | Škrdlovice, hydrant
Specifikace
Materiál |  | pitná voda
Teplota | °C | 6.9
Cl2 vol. | mg/l | 0.04
Pach |  | přijatelný
Chuť |  | přijatelná
Koli b. | KTJ/100ml | 0
Enterokok | KTJ/100ml | 0
E.coli | KTJ/100ml | 0
Počty 22°C | KTJ/ml | 0
Počty 36°C | KTJ/ml | 0
abisteston | % | <1
M. o - počet | jedinci/ml | 0
M. o - živé | jedinci/ml | 0
pH |  | 7.5
kondukt. | mS/m | 14
NH4+ | mg/l | <0,050
NO3- | mg/l | 15
NO2- | mg/l | <0,05
Cl- | mg/l | 3
Barva | mg/l Pt | <2,0
Zákal | ZF(n) | <0,2
Tvrdost | mmol/l | 0.48
SO4 | mg/l | 23.2
F- | mg/l | <0,20
B | mg/l | .....
CN- celk. | mg/l | <0,005
Sb | ug/l | .....
As | ug/l | .....
Be | ug/l | .....
Al | mg/l | .....
Mg | mg/l | 1.9
Cr | ug/l | <10,0
Cd | ug/l | .....
Mn | mg/l | <0,02
Cu | ug/l | .....
Ni | ug/l | .....
Pb | ug/l | .....
Se | ug/l | .....
Na | mg/l | .....
Ca | mg/l | 16
Fe | mg/l | <0,040
Hg | ug/l | .....
TOC | mg/l | 1.39
Benzen | ug/l | .....
Chloroform | ug/l | .....
1,2-dichlorethan | ug/l | .....
1,1,2 trichlorethen | ug/l | .....
1,1,2,2tetrachlorete | ug/l | .....
Bromdichlormethan | ug/l | .....
Dibromchlormethan | ug/l | .....
Tribrommethan | ug/l | .....
Trihalomethany | ug/l | .....
Trifluralin | ug/l | .....
HCB | ug/l | .....
Lindan | ug/l | .....
Heptachlor | ug/l | .....
Aldrin | ug/l | .....
Heptachlorepoxid | ug/l | .....
alfa-endosulfan | ug/l | .....
beta-endosulfan | ug/l | .....
Dieldrin | ug/l | .....
Endrin | ug/l | .....
4,4´-DDE | ug/l | .....
4,4´-DDD | ug/l | .....
4,4´-DDT | ug/l | .....
Methoxychlor | ug/l | .....
Benzo(a)pyren | ug/l | .....
PAU | ug/l | .....
Acetochlor | ug/l | .....
Acetochlor ESA | ug/l | .....
Acetochlor OA | ug/l | .....
Alachlor | ug/l | .....
Alachlor ESA | ug/l | .....
Alachlor OA | ug/l | .....
Atrazin | ug/l | .....
Atrazin-des.desisop | ug/l | .....
Atrazin-desisopropyl | ug/l | .....
Atrazin-2-hydroxy | ug/l | .....
Azoxystrobin | ug/l | .....
Bentazone | ug/l | .....
Boscalid | ug/l | .....
Carbendazim | ug/l | .....
Carboxin | ug/l | .....
Chlorfenvinfos | ug/l | .....
Chloridazon | ug/l | .....
Chloridazon-desfenyl | ug/l | .....
Chloridazon-methyl d | ug/l | .....
Chlorotoluron | ug/l | .....
Chlortoluron-desmeth | ug/l | .....
Chlorpyrifos | ug/l | .....
Clomazone | ug/l | .....
Clopyralid | ug/l | .....
Cyanazin | ug/l | .....
Cyproconazole | ug/l | .....
Cyprodinil | ug/l | .....
Desethylatrazin | ug/l | .....
Desmedipham | ug/l | .....
Dicamba | ug/l | .....
Dichlormid | ug/l | .....
Dichlorprop | ug/l | .....
Dichlorvos | ug/l | .....
Difenoconazol | ug/l | .....
Diflufenican | ug/l | .....
Dimethachlor | ug/l | .....
Dimethachlor ESA | ug/l | .....
Dimethachlor OA | ug/l | .....
Dimethenamid | ug/l | .....
Dimethoate | ug/l | .....
Dimoxystrobin | ug/l | .....
Epoxiconazole | ug/l | .....
Ethofumesate | ug/l | .....
Fenhexamid | ug/l | .....
Fenpropidin | ug/l | .....
Fenpropimorph | ug/l | .....
Fenuron | ug/l | .....
Fluazifop-p-butyl | ug/l | .....
Flufenacet | ug/l | .....
Fluroxypyr | ug/l | .....
Flusilazole | ug/l | .....
Haloxyfop-metyl | ug/l | .....
Hexazinon | ug/l | .....
Iprovalicarb | ug/l | .....
Isoproturon | ug/l | .....
Isoproturon-monodesm | ug/l | .....
Kresoxim-methyl | ug/l | .....
Lenacil | ug/l | .....
Linuron | ug/l | .....
MCPA | ug/l | .....
MCPB | ug/l | .....
MCPP (mecoprop) | ug/l | .....
Mefenpyr-dietyl | ug/l | .....
Mesotrion | ug/l | .....
Metamitron | ug/l | .....
Metazachlor | ug/l | .....
Metazachlor ESA | ug/l | .....
Metazachlor OA | ug/l | .....
Metconazole | ug/l | .....
Methoxyfenozid | ug/l | .....
Metobromuron | ug/l | .....
S-Metolachlor | ug/l | .....
Metolachlor ESA | ug/l | .....
Metolachlor OA | ug/l | .....
Metoxuron | ug/l | .....
Pendimethalin | ug/l | .....
Pethoxamid | ug/l | .....
Phenmedipham | ug/l | .....
Picoxystrobin | ug/l | .....
Prochloraz | ug/l | .....
Propamocarb | ug/l | .....
Propiconazole | ug/l | .....
Pyrimethanil | ug/l | .....
Quinmerac | ug/l | .....
Quinoxyfen | ug/l | .....
Sebuthylazin | ug/l | .....
Simazin | ug/l | .....
Spiroxamin | ug/l | .....
Tebuconazole | ug/l | .....
Terbuthylazin | ug/l | .....
Terbuthylazin-deseth | ug/l | .....
Terbuthylazin-hydrox | ug/l | .....
Terbutryn | ug/l | .....
Thiacloprid | ug/l | .....
Thiophanate-methyl | ug/l | .....
Trifloxystrobin | ug/l | .....
Trinexapac-ethyl | ug/l | .....
2,4-D | ug/l | .....
2,6-dichlorobenzamid | ug/l | .....
Pesticidní látky cel | ug/l | .....
Chloritany | µg/l | .....
Chlorečnany | ug/l | .....
BrO3 | ug/l | .....
Celk. alfa aktivita | Bq/l | .....
Celk. beta aktivita | Bq/l | .....
Radon 222 | Bq/l | .....
U | ug/l | .....